РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2014г.                          № 83                            ст.  Новоцимлянская

О проверке готовности

теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду 2014-2015 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в целях обеспечения контроля качества подготовки теплоснабжающих организаций, объектов бюджетной сферы, инженерной инфраструктуры и жилого фонда к эксплуатации в отопительный период 2014-2015 гг.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.​ Создать  поселенческую комиссию по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2014-2015 гг. и утвердить её состав, согласно приложению №1.

2.​ Утвердить методику осуществления полномочий органами местного самоуправления поселений по проверке готовности объектов социальной сферы, жилых домов и инфраструктуры к работе в отопительный период 2014-2015 г.г., согласно приложению №2.

3.​ Утвердить единую форму паспорта готовности к работе в отопительный период потребителей тепловой энергии, согласно приложению №3.

4.​ Возложить на председателя поселенческой  комиссии подписание паспортов готовности к работе в отопительный период потребителей тепловой энергии (МБУК ЦР НСП «ЦДК», структурное подразделение Карповский СК, МБОУ Новоцимлянская СОШ, МДОУ №16 «Ручеек», МДОУ №22 «Аленушка», МБУЗ «ЦРБ» Новоцимлянская сельская участковая больница, МБУЗ «ЦРБ» ФАП х. Карповский).

5. Взять под личный контроль качество работ и выполнение всех запланированных мероприятий по подготовке объектов поселений к работе в отопительный период 2014-2015 г.г.

6. Обеспечить своевременное подписание паспортов готовности объектов к работе в отопительный период 2014-2015 г.г. и предоставление заверенных копий паспортов в поселенческую  комиссию (по каждому объекту).

7.  Директору МБУК ЦР НСП «ЦДК» - Поповой О.В., заведующей структурного подразделения Карповский СК – Коваленко А.Н., директору МБОУ Новоцимлянская СОШ – Шестопалову А.П., заведующей МДОУ №16 «Ручеек» - Макарушиной Л.А., заведующей МДОУ №22 «Аленушка» - Забазновой А.А., главному врачу МБУЗ «ЦРБ» Новоцимлянская сельская участковая больница Петруненко И.А., заведующей МБУЗ «ЦРБ» ФАП х. Карповский – Чернобыловой Е.М.

7.1.  Обеспечить своевременное завершение работ по подготовке объектов, собственных источников теплоэнергии к работе в отопительный период 2014 – 2015 г.г. и оформление необходимых актов и протоколов.

7.2. Взять под личный контроль своевременное предоставление в поселенческую комиссию по проверке готовности к работе в отопительный период 2014-2015 г.г. оформленных и заверенных копий паспортов готовности объектов к работе в отопительный период.

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации поселения Чекалова Е.К.

Глава Новоцимлянского

сельского поселения                                                         С.Ф. Текутьев

Постановление вносит

Заместитель Главы

Администрации поселения  Чекалов Е.К.

Приложение №1

к постановлению №83 от 22.08.2014г.

Администрации Новоцимлянского сельского поселения

Состав

Поселенческой комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2014-2015 г.г.

|  | Председатель комиссии: |  |
| --- | --- | --- |

Текутьев Сергей Федорович             Глава Новоцимлянского сельского

поселения

Члены комиссии:

Чекалов Евгений Клавдиевич            Зам. Главы Администрации

Новоцимлянского сельского поселения

Хохлачев Сергей Петрович                 Специалист 1-ой категории по делам

ГО ЧС и ПБ

Приложение №2

к постановлению

№83 от 22.08.2014г.

Администрации

Новоцимлянского

сельского

поселения

Методика осуществления полномочий

органами местного самоуправления поселений по проверке готовности объектов социальной сферы, жилых домов и инфраструктуры к работе в отопительный период 2014-2015 г.г.

1. Проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся на балансе Администрации Новоцимлянского сельского возлагается на поселенческую комиссию по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительном периоду 2014-2015 г.г.

2. Проверка готовности потребителей тепловой энергии, находящихся на балансе поселения  (МБУК ЦР НСП «ЦДК», структурное подразделение Карповский СК, МБОУ Новоцимлянская СОШ, МДОУ №16 «Ручеек», МДОУ №22 «Аленушка», МБУЗ «ЦРБ» Новоцимлянская сельская участковая больница, МБУЗ «ЦРБ» ФАП х. Карповский), расположенных на территории поселений, возлагается в соответствии с ФЗ- 190 от 27.07.2010 г. на органы местного самоуправления поселений.

Контроль готовности потребителей по поселениям и сбор информации, возлагается на районную комиссию по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2014-2015 г.г.

3. Срок предоставления паспортов готовности потребителей тепловой энергии в поселенческую комиссию для потребителей тепловой энергии:

- МБУК ЦР НСП «ЦДК», структурное подразделение Карповский СК, МБОУ Новоцимлянская СОШ, МДОУ №16 «Ручеек», МДОУ №22 «Аленушка», МБУЗ «ЦРБ» Новоцимлянская сельская участковая больница, МБУЗ «ЦРБ» ФАП х. Карповский до 01.09.2014 г.;

Время предоставления информации (паспортов) должно быть предварительно согласовано с председателем комиссии.

4. В случае наличия собственного источника теплоснабжения объекта (бытовые газовые котлы, топочные) информация о готовности источников теплоснабжения предоставляется в поселенческую комиссию вместе с подписанными паспортами готовности потребителя к работе в отопительный период 2014-2015 г.г.

6. Паспорт готовности подписывается всеми членами комиссии и заверяется печатью поселения, копия с мокрой печатью направляется в поселенческую комиссию.

7. Оценка готовности потребителей поселения к отопительному периоду будет производится на основе предоставления органом местного самоуправления поселения оформленных надлежащим образом паспортов готовности.

ПАСПОРТ

ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

1.​ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

​ Теплоснабжающая организация:

а) наименование _________________________________________________________________________

б) адрес ________________________________________________________________________________

в) руководитель _________________________________________________________________________

г) телефон ______________________________________________________________________________

​ Потребитель:

а) наименование _________________________________________________________________________

б) адрес ________________________________________________________________________________

в) руководитель _________________________________________________________________________

г) телефон ______________________________________________________________________________

​ Эксплуатирующая организация:

а) наименование _________________________________________________________________________

б) адрес ________________________________________________________________________________

в) руководитель _________________________________________________________________________

г) телефон ______________________________________________________________________________

​ Объект, снабжаемый теплом:

а) наименование _________________________________________________________________________

б) адрес ________________________________________________________________________________

в) руководитель _________________________________________________________________________

г) телефон ______________________________________________________________________________

​ Договорные условия:

а) договор на энергоснабжение от " " _________________ 20 ___ г. № _____________

б) тепловая энергия в виде ________________________________________________________________

в) годовое потребление тепла _______________________________________________________ Гкал/год

г) максимальная тепловая нагрузка (суммарная) _______________________________________ Гкал/час

в том числе:

отопление ___________________________________ Гкал/час

горячее водоснабжение ___________________________________ Гкал/час

вентиляция ___________________________________ Гкал/час

ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ИСПЫТАНИЙ

2.1 Промывка системы теплопотребления проведена _________________________________________

______________________________________________________________________________________

(указать вид промывки)

______________________________________________________________________________________

(в случае проведения очистки указать наименование организации,

проводившей очистку системы теплопотребления, вид очистки, дату

утверждения отчёта об очистке, дату проведения дезинфекции)

" " _________________ 20 ___ г.

Представитель теплоснабжающей Представитель потребителя

организации ________________________________ _______________________________________

2.2 Ревизия и регулировка тепловых пунктов проведены

" " _________________ 20 ___ г. Акт № _____________

Представитель теплоснабжающей Представитель потребителя

организации ________________________________ _______________________________________

2.3 Гидравлические испытания (опрессовка) системы теплопотребления проведена:

а) тепловых сетей от границы балансовой принадлежности до входных задвижек на ЦТП, ИТП

давлением Р проб. = _____________ кг/см2 в течении ______________ минут.

" " _________________ 20 ___ г. Акт № _____________

Представитель теплоснабжающей Представитель потребителя

организации ________________________________ _______________________________________

б) оборудования тепловых пунктов ЦТП, ИТП давлением Р проб. = _____________ кг/см2

в течении ______________ минут.

" " _________________ 20 ___ г. Акт № _____________

Представитель теплоснабжающей Представитель потребителя

организации ________________________________ _______________________________________

в) систем горячего водоснабжения давлением Р проб. = _____________ кг/см2

в течении ______________ минут.

Представитель теплоснабжающей Представитель потребителя

организации ________________________________ _______________________________________

2.4 Установка ограничительных устройств проведена (соответствие ограничительных устройств договорным проверено):

а) тепловой пункт №1

место установки ___________________, диаметр __________, пломба (дата _____________, № _____)

б) тепловой пункт №2

место установки ___________________, диаметр __________, пломба (дата _____________, № _____)

Представитель теплоснабжающей Представитель потребителя

организации ________________________________ _______________________________________

2.5 Герметизация прохода теплопроводов через фундаменты выполнена

" " _________________ 20 ___ г. Акт № _____________

Представитель теплоснабжающей Представитель потребителя

организации ________________________________ _______________________________________

2.6 Приборы (контрольно-измерительные приборы (далее – КИП) и УУТЭ и Т):

_______________________________________________________________________________________

проверены и исправны (акт повторного допуска УУТЭ и Т (дата _____________, № _____))

Представитель теплоснабжающей Представитель потребителя

организации ________________________________ _______________________________________

Ответственное должностное лицо теплоснабжающей организации _____________________________

(подпись)

3. ДОПУСК К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

3.1 Тепловая изоляция тепловых сетей на чердаках, в подвалах техподпольях, тепловых пунктах имеется и находится в удовлетворительном (неудовлетворительном) состоянии.

3.2 Обслуживающий персонал обучен и аттестован. Выписка из журнала проверки знаний (копии протокола) предоставлена.

" " _________________ 20 ___ г.

3.3 Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей назначен приказом " " _________________ 20 ___ г. № _______ (копия получена),

_______________________________________________________________________(должность, Ф.И.О),

дата проверки знаний " " _________________ 20 ___ г., № протокола ПЗН ____________.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проведена подготовка тепловых энергоустановок к ОЗП 20__- 20__ г.г. в объёме требований ПТЭ ТЭ согласно предоставленной документации.

Председатель комиссии:

_____________________________________________________________________________________________

(должность , подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_____________________________________________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

" " _________________ 20 ___ г.