РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2015                                           № 41                                  ст. Новоцимлянская

Об утверждении технического задания на

разработку инвестиционной программы ОАО

«Водоканал» по развитию систем водоснабжения и

водоотведения на территории Новоцимлянского

сельского поселения.

В целях развития систем коммунальной инфраструктуры, повышения качества оказываемых для потребителей коммунальных услуг, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», методическими рекомендациями по подготовке технических заданий инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100, руководствуясь Уставом муниципального образования Новоцимлянского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы ОАО «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения Новоцимлянского сельского поселения на 2015-2017 гг.

2.  Опубликовать настоящее постановление в общественно политической газете Цимлянского района «Придонье» (МУП «ИИЦ «Придонье») и разместить в сети интернет на официальном сайте Администрации района в разделе поселения, «Новоцимлянское сельское поселение»

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора ЖКХ, ГО и ЧС, Чекалова Е.К.

Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Новоцимлянского

сельского поселения                                                   С.Ф.Текутьев

Постановление вносит

сектор ЖКХ, ГО и ЧС

Приложение к постановлению

Администрации Новоцимлянского

сельского поселения

от 29.04.2015 № 41

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы по развитию систем

водоснабжения и водоотведения

- ЗАКАЗЧИК ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

ОАО «Водоканал»

2.  РАЗРАБОТЧИК  ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ПРОГРАММЫ

ОАО «Водоканал»

- ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ          ПРОГРАММЫ

-Федеральный закон от 30.12.2014 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

-Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении водоотведении»

-Схема водоснабжения Новоцимлянского сельского поселения, утвержденная постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 28.10.2013 № 92.

4.  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДЕКАТОРЫ  РАЗРОБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.

ЦЕЛЬ:

1.Обеспечение безаварийной и бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения Новоцимлянского сельского поселения.

2. Повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения.

3.Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

4. Сокращение удельного веса сетей водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене.

5. Расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения и водоотведения для обеспечения перспективного гражданского строительства ст. Новоцимлянской,  х. Карповский.

6 Увеличение мощьности систем водоснабжения и водоотведения.

ЗАДАЧИ:

1ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

  - Предоставление водопроводных сетей, в целях обеспечения необходимой инфроструктурой бесплатно предоставления земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей, на территории Новоцимлянского сельского поселения.

  - Мероприятия по улучшению качества питьевой воды подаваемой населении, ст. Новоцимлянской, х. Ремизов и х. Карповский.

  - Реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения в объеме не менее 300 м ежегодно, общая протяженность реконструируемых сетей 21990 м.

  - Реконструкция магистральных сетей  водоснабжения ст. Новоцимлянской.

Целевые индикаторы реализации инвестиционных программ:

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

| № п/п | Наименование | Целевое Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | 0,00 |
| 2 | Перебои потребителей, час/день | 0,00 |
| 3 | Продолжительность поставки товаров и услуг, час/день | 24 |
| 4 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | Не более 20 |

- ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт программы

Введение

-правовое обоснование программы;

-принципы формирования Инвестиционной программы;

-порядок формирования и реализации инвестиционной программы.

1.Цели и задачи программы

2.Сроки и этапы реализации

3.Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей.

4. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг.

5. Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий.

6. Организационный план реализации Инвестиционной программы с указание периода и адреса реализации мероприятий.

7. Финансовый план реализации  Инвестиционной программы.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе:

-укрупненных показателей стоимости строительства;

-действующей сметной нормативной базы(государственные элементы нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие)

-цен и предложений предприятий-производителей (поставщиков);

-утвержденных индексов –дефляторов.

Финансовый план инвестиционной программы должен  учитывать

прогнозное изменение цен на момент реализации мероприятий ( в соответствии с прогнозом социально-экономического развития, разработанного Министерством экономического развития  Российской Федерации). В финансовом плане стоимость мероприятий указывается без НДС.

В стоимость мероприятий необходимо учесть:

-проектно-изыскательские работы;

-приобретение материалов и оборудования;

-строительно-монтажные работы;

-работы по замене оборудования  с улучшением технико-экономических характеристик;

-пуско-наладочные работы;

-проведение регистрации объектов;

-расходы, не относимые по стоимости основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

-расходы, связанные с выплатой организацией коммунального комплекса дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы.

8.  Состав и структура  финансовых источников для реализации

Инвестиционной программы. Финансирование мероприятий должно учитывать все возможные источники  финансирования Инвистиционной программы в целях обеспечения доступности услуги для потребителей:

-собственные средства ООО «Водоканал», в том числе:

а) прибыль, направляемая на инвестиции: финансовые средства; финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам и направленные на непосредственное финансирования реализации мероприятий инвестиционной программы;

б) амортизационные отчисления;

- привлеченные средства.

В случае недоступности услуги для населения в Инвестиционной программе может быть предусмотрены предложение предприятия о софинансировании реализации мероприятий Инвестиционной программы;

9. Показатели эффективности Инвестиционной программы

- срок окупаемости;

- дисконтированный  срок окупаемости;

- внутренняя норма доходности;

- чистый дисконтированный доход;

- индекс доходности;

- эффект от реализации инвестиционной программы.

10. Предложения о размерах источников финансирования: надбавок к тарифам.

11. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к тарифам.

12. Проект инвестиционного договора.

6. СРОКИ РАЗРОБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение срока не менее трех месяцев утверждения технического задания.

7.ПОРЯДОК И ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

- Организация коммунального комплекса в срок, установленный техническим заданием, направляет в орган регулирования (структурное подразделение Администрация Новоцимлянского сельского поселения) документы в соответствии с действующим законодательством.

- Орган регулирования в срок, предусмотренные законодательством, рассматривает Инвестиционной программу на предмет соответствия техническому заданию и обоснованности финансовых потребностей.

- По требованию органа регулирования разработчик Инвестиционной программы в сроки, предусмотренные законодательством, предоставляет необходимые обосновывающие документы и расчеты.

- По результатам рассмотрения Администрация Новоцимлянского сельского поселения выдает заключение, содержащее выводы о:

- результатах проверки соответствия проекта инвестиционной программы настоящему законодательству;

- результатах проверки соответствия проекта инвестиционной программы настоящему техническому заданию;

- результатах проверки обоснованности финансовых потребностей Инвестиционной программы.

5.   Заключение о доступности надбавок к тарифам дает Региональная

Служба по тарифам.

6. Утверждение Инвестиционной программы и согласованных с

органами государственной власти и местного самоуправления

надбавок к тарифам осуществляет Собрание депутатов

Новоцимлянского сельского поселения.

Верно: начальник сектора

ЖКХ. ГО и ЧС                                                      Е.К.Чекалов

Приложение к техническому заданию на

разработку инвестиционной программы

по развитию систем водоснабжения и

водоотведения

Перечень проектно-сметной документации, реализуемой в рамках инвестиционной программы

| № п/п | Муниципальное образование, наименование объектов по экспертизе | Общая стоимость объектов на 2 кв. 2015г. (тыс.руб.) | Средства местного бюджета 100% (тыс.руб.) |  |  | Протяженность м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт уличного водопровода по ул.Кооперативной ст.Новоцимлянская | 174,4 | 2015 | 2016 | 2017 | 350 |
|  |  |  | 50,0 | - | - |  |
| 2 | Изготовление ПСД на капитальный ремонт водопроводных сетей (софинансирование) | - | - | 175,0 | - | - |